IBC Energie Wasser Chur
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

Gas, Wasser, Wärme
+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch

|  |
| --- |
| **03 Teilabnahmeprotokoll Verlegearbeiten, Wasserleitung** |
| **Projekt:** | **Unternehmer:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ROHR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | TBU: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | FBL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | BL TB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Bauabschnitt: | Von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Etappe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Bis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
| Rohrbauer oder Sanitär = **ROHR** / Fachbauleitung = **FBL**Tiefbauunternehmer = **TBU** / Bauleitung Tiefbau = **BL TB** | **Verantwortung** | **Geprüft durch** | **Geprüft am** |
| **Verlegearbeiten** |
| C1 | Leitung gemäss Plan verlegt | ROHR | FBL |  |
| C2 | Abstände zu anderen Werkleitungen genügend | ROHR | FBL |  |
| C3 | Leitung geschützt vor Senkungen (unterbaut, kein Holz!) | ROHR | FBL |  |
| C4 | Leitung korrekt isoliert (Korrosionsschutz) | ROHR | FBL |  |
| C5 | Fotos aufgenommen | ROHR | ROHR |  |
| C6 | Skizzen gezeichnet | ROHR | ROHR |  |
| C7 | Leitung vom Geometer eingemessen? | ROHR | ROHR |  |
| C8 | Druckprüfung durchgeführt und protokolliert | ROHR | ROHR |  |
| C9 | Schieberstangen montiert, angepasst | ROHR | ROHR |  |
| C10 | Strassenkappen an Tiefbauunternehmer abgegeben | ROHR | ROHR |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendenzen | Festgestellt | Zuständig | Erledigt bis |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Allgemeine Bemerkungen** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |