IBC Energie Wasser Chur  
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur

Gas, Wasser, Wärme   
+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 Teilabnahmeprotokoll Fachbauleitung, Wärmeleitung** | | | | | |
| **Projekt:** | | **Unternehmer:** | | | |
| …………………………………………………………………………………………………. | | …………………………………………………………………………………………………. | | | |
| …………………………………………………………………………………………………. | | …………………………………………………………………………………………………. | | | |
| …………………………………………………………………………………………………. | | …………………………………………………………………………………………………. | | | |
|  | |  | | | |
| Bauabschnitt: | Von: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
| Etappe: ………………………….. | Bis: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | |
|  |  | | |  | |
| **FBL =** Fachbauleitung / **ROHR =** Rohrbauer | | | **Verantwortung** | **Geprüft durch** | **Geprüft am** |
| **Tiefbauarbeiten** | | | | | |
| Abstände zu anderen Werkleitungen korrekt | | | ROHR | FBL |  |
| **Verlegearbeiten** | | | | | |
| Leitungen gemäss Plan verlegt (Dimension, Anzahl etc.) | | | ROHR | FBL |  |
| Abstände zu anderen Werkleitungen genügend | | | ROHR | FBL |  |
| Leitungen geschützt vor Senkungen (unterbaut, kein Holz!) | | | ROHR | FBL |  |
| Leitungen korrekt isoliert (Korrosionsschutz) | | | ROHR | FBL |  |
|  | | | | | |
| **Anpassungen / Pendenzen** | | | **Festgestellt** | **Zuständig** | **Erledigt bis** |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………… | | | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
| **Allgemeine Bemerkungen** | | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | | | | | |